## Φύλλο1
[Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2021-2025)]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Ιερά Μονή Βατοπαιδίου
Τ.Κ: 63086
Τηλέφωνο: 23778 88026
Πράξη: «Καινοτόμος ενεργειακή αναβάθμιση Ι.Μ. Βατοπαιδίου με χρήση Α.Π.Ε.»
Υποέργο 3: «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού»
Α/Α | Είδος υλικού | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας € | Εκτιμώμενη Δαπάνη €
ΟΜΑΔΑ 26
CPV: 09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις
26.1 | Προκατασκευασμένος υπαίθριος οικίσκος Υ/Σ ανύψωσης τάσης 0.4/20kV, 1000kVA διαστάσεων 2600x2460x3500mm (ΥxΠxΜ) | Τεμ | 1
26.2 | Προκατασκευασμένος υπαίθριος οικίσκος Υ/Σ τάσης 0.4/20kV, 50kVA διαστάσεων 8x2,5x2,6μ | Τεμ | 1
26.3 | Γενικός ηλεκτρικός πίνακας φωτοβολταϊκού πεδίου, σύμφωνα με το μονογραμμικό διάγραμμα, πλήρης, ισχύος άνω των 250 kWp, 630 Α | Τεμ | 1
26.4 | Αντιστροφέας (inverter) DC/AC, κατά το πρότυπο VDE 0126‐1‐1, προστασίας ΙΡ65, χωρίς μετασχηματιστή, με σύστημα προστασίας από υπερτάσεις, τριφασικός, ισχύος 110.0 kW | Τεμ | 2
26.5 | Καλώδιο DC, κατάλληλο για Φ/Β συστήματα, πιστοποιημένο κατά ΙΕC 60216, ανθεκτικό στη υπεριώδη ακτινοβολία, τύπου Η1Ζ2Ζ2‐Κ διατομής 1x6.0 mm2 | m | 850
26.6 | Καλώδιο χαλκού τύπου Ν2ΧΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος μονοπολικό ‐ διατομής 1x240 mm2 | m | 160
26.7 | Καλώδιο χαλκού τύπου Ν2ΧΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος μονοπολικό ‐ διατομής 1x120 mm2 | m | 110
26.8 | Καλώδιο ΜΤ 20kV αλουμινίου τύπου NA2XS(F)2Y (AL/XLPE/CWS/SWA/PE) για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος μονοπολικό ‐ διατομής 1x50 mm2 | m | 700
26.9 | Καλώδιο μονότροπης οπτικής ίνας απευθείας ταφής τύπου Α(DQ)ZN‐B2Y 8G50/125, 8 ινιδίων | m | 240
26.10 | Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής: 50 mm2 | m | 190
26.11 | Καλώδιο τύπου N2ΧY (ΧLΡΕ/PVC/SWA/PVC) οπλισμένο για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος πενταπολικό, διατομής 5x50mm2 | m | 50
26.12 | Ακίδα σύλληψης – Αντικεραυνικής προστασίας, αλουμινίου (Al), για τοποθέτηση επί των βάσεων | Τεμ | 12
26.13 | Μετασχηματιστής ισχύος, σειράς 20 KV, ψύξεως με φυσική κυκλοφορία ΙΡ20, ξηρού τύπου 630 KVA | Τεμ | 1
26.14 | Πλαστικές πλάκες προστασίας καλωδίων διαστάσεων 1000x450mm | Τεμ | 210
26.15 | 26.15. Μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ διπλής όψεως (bifacial), διπλού υάλου (dual glass), τεχνολογίας N-type , ισχύος 575Wp | Τεμ | 192
26.16 | Μεταλλική βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, διάταξης 2x8, από γαλβανισμένο χάλυβα και ανοδιωμένο αλουμίνιο, πλήρης | Τεμ | 12
Σύνολο Προσφοράς
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως): ….......................................................................................................................................... …....................................................................................................................................................................................................
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ